# MR部分

# 创202403001 磁共振智能定位技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于高场超导磁共振系统，开展各部位智能定位成像技术的临床研究；

- 该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如从人群分类上覆盖成年男性女性以及少量儿童，从疾病类型上覆盖外伤、退行性变、肿瘤等；

- 验证智能定位技术，由较高年资的医生评估智能定位准确性；评估智能扫描定位技术的临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 完成至少三个部位各500例的智能扫描定位数据收集，覆盖各常见病的不同年龄分布；部位可选项：头部，颈椎，胸椎，腰椎，腹部，盆腔，膝关节，髋关节，踝关节，肩关节，肘关节，腕关节，乳腺，心脏等。

- 对以上病例进行定位准确度评估，生成评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202403002 磁共振智能分割技术的临床研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于高场超导磁共振系统，开展智能血管以及MRCP等后处理技术的临床研究；

- 基于临床诊断需求，建立头部血管，颈部血管肾动脉血管，下肢血管，MRCP的后处理标准；

- 由专业医生评图，评估智能分割/后处理技术的效果和临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 建立至少二个部位以上的标准化数据采集与标注方案；

- 每个部位收集不少于200例标注数据；

- 对以上病例进行准确度评估，生成评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202403003 磁共振智能质控技术临床研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于高场超导磁共振系统，开展智能质控技术研究；

- 建立质控评价方法，并收集各部位智能质控数据进行验证；

- 分析质控异常数据产生原因，评估智能质控技术的临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 建立图像质控数据库，包括300例满足临床诊断的图像以及200例不满足临床诊断要求的图像；

- 对于不满足诊断的图像要备注不满足的原因，比如是患者运动了，患者身上有金属，技师定位位置偏差等；

- 生成对智能图像质控技术的临床评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202403004 头颈一体高分辨率三维血管壁快速成像及智能诊断的临床探索研究

- 研究领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于高场超导磁共振系统，采用新型并行采集与压缩感知相结合的成像技术,开展头颈一体高分辨率三维血管壁影像的快速扫描研究，在满足诊断和高质量影像的情况下，确定最佳的扫描序列和参数。

- 开发一种基于深度学习的头颈一体高分辨率三维血管壁影像的智能后处理技术，实现对头颈动脉血管壁以及血管病变的自动识别和精确测量。

- 探索智能后处理技术在头颈动脉血管壁影像分析中的应用，评估其在血管疾病的快速诊断、病情监测及治疗效果评估中的价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 建立头颈一体高分辨率三维血管壁影像的快速扫描方案及图像标注标准。

- 收集不少于200例的受试者影像数据及相关生物学数据，完成图像标注。包括150名存在头颈动脉疾病的受试者和50名健康受试者。头颈动脉疾病需包含：动脉粥样硬化、血管炎、动脉夹层、动脉瘤、烟雾病5种较常见的病种。

- 对以上病例进行准确度评估，生成评估报告。

- 对研究结果进行统计分析，撰写论文，在国内外学术期刊发表论文至少3篇。

- 项目实施年限：2年

资助金额：不超过20万元

# 创202403005 多模态影像检查技术对缺血性心肌病诊断研究

- 研究领域：磁共振成像、计算机断层扫描成像

- 主要研发内容：

基于超导核磁共振系统及超高端计算机断层扫描成像系统采集心脏及冠脉图像，开展以下研究：

（一）多模态影像检查技术的优化与整合

1. 研究不同影像模态（如CMR、CCTA等）在缺血性心肌病诊断中的优势和局限性。

2. 制定缺血性心肌病影像诊断标准及流程，提高诊断的准确性、减少检查重复性及等待时间。

（二）研究AI人工智能系统软件对缺血性心肌病诊断价值

1. 收集大量缺血性心肌病患者的多模态影像数据和临床资料，包括症状、体征、实验室检查、心电图等。

2. 运用AI工具，辅助分析影像特征，提取分析数据，与传统诊断进行对比，以研究AI工具诊断价值。

（三）多模态影像检查技术在缺血性心肌病病情评估和预后预测中的应用

1. 研究多模态影像检查技术在评估缺血性心肌病患者心肌梗死面积、心肌存活情况、心室重构等方面的价值。

2. 探讨多模态影像检查技术与患者临床预后（如心功能恶化、心律失常、心血管死亡等）的相关性，建立预后预测诊断标准。

（四）对比多模态影像检查技术与传统诊断方法的诊断效能

1. 选取一定数量的疑似缺血性心肌病患者，分别采用多模态影像检查技术和传统诊断方法（如冠状动脉造影、心电图、心肌酶谱等）进行诊断。

2. 比较两种诊断方法的准确性、敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值，评估多模态影像检查技术的优势和临床应用价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少160例病例，其中CMR60例、CCTA100例：

1.扫描范围包含心脏及冠脉血管。

2.每例数据CMR需包含定量分析技术、心脏电影、心肌灌注扫描、心肌延迟强化技术等；CCTA扫描需包含钙化积分分析、心脏平扫、冠脉血管CT成像、心肌增强图像等。

3.建立的缺血性心肌病诊断流程及诊断标准，提高缺血性心肌病的早期诊断率20-40%，改善患者的治疗效果和预后。

4.所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：20万元

# 创202403006 磁共振高角度分辨率弥散成像技术临床评价研究

- 研究领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于超导磁共振系统，开展头部高角度分辨率弥散成像技术临床研究；

- 该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如人群分类上覆盖成年男性女性及少量儿童，从疾病类型上覆盖脑膜瘤、脑脓肿等；

- 验证高角度分辨率弥散成像技术，对头部神经进行纤维束追踪，由较高年资医生评估是否达到临床诊断要求的图像质量及其临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

1.扫描范围包含至少头部。

2.每例数据需包含高角度分辨率弥散图像；

3.所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：20万

# 创202403007 心脏磁共振植入性器械伪影抑制技术临床研究

- 研究领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 针对心脏植入性器械如起搏器、除颤器在心脏功能成像中的黑带伪影、血流伪影，开发新型bSSFP成像序列和图像重建技术对伪影进行抑制；

- 验证上述伪影抑制技术，由较高年资的医生评估图像质量的改进程度以及其对下游任务如射血分数计算的影响；评估植入性器械伪影抑制技术的临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 至少覆盖起搏器和除颤器两种植入性器械；

- 收集病例至少30例；

- 图像伪影显著降低，心功能评估准确性显著提升。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202403008 基于中医线圈应用于睡眠障碍患者脑功能磁共振成像的中医临床评价研究

- 研究领域：功能磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于脑功能磁共振成像相关技术（如结合血氧水平依赖功能功能磁共振成像（BOLD fMRI）、弥散张量成像（Diffusion Tensor Imaging，DTI）等）应用于睡眠障碍患者中医治疗后脑功能、脑结构改变的临床研究。

- 基于中医头线圈结合功能磁共振成像相关技术评估经中医治疗睡眠障碍患者脑功能、脑结构改变的优势性临床应用研究。

- 该研究要覆盖尽量多的睡眠障碍患者，比如从人群分类上覆盖不同年龄段人群，从病因分类上包含原发性或继发性（如脑血管意外、精神异常等）引起的睡眠障碍患者。

- 由高年资的医生评估脑功能磁共振成像图像质量是否达到临床诊断要求。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

- 扫描内容包含睡眠障碍患者治疗前、后的核磁图像（包含COR位、TRA位、SAG位的T1WI/T2WI、弥散加权图像（DWI）、液体衰减翻转恢复（T2-FLAIR）、血氧水平依赖功能功能磁共振成像（BOLD fMRI）、弥散张量成像（Diffusion Tensor Imaging，DTI）、静息态功能磁共振成像（rs-fMRI）等快速扫描序列）。

- 对以上病例由较高年资医师进行精确评估，生成报告。

3.所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：20万元

# 创202403009 磁共振同步非增强血管与斑块出血成像技术临床评价研究

- 研究领域：磁共振成像

- 主要研发内容：

- 基于超导磁共振系统，开展头部、主动脉弓部位的斑块、管壁成像技术临床研究；

- 该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如人群分类上覆盖成年男性、女性，从疾病类型上覆盖颅内动脉、主动脉弓部位的斑块内出血、血栓、狭窄等；

- 使用同步非增强血管与斑块出血成像技术实现多对比血管管壁斑块成像，与传统3D TOF序列、3D调制翻转角容积成像序列进行对比。由专业医生评图，评估是否达到临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少150例病例：

1.扫描范围包含至少头部、主动脉弓。

2.每例数据头部扫描需包含同步非增强血管与斑块出血成像技术的扫描图像与传统3D TOF技术、3D调制翻转角容积成像技术的扫描图像；

3.每例数据主动脉弓扫描需包含同步非增强血管与斑块出血成像技术的扫描图像；

4.所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：10万元

# 创202403010 磁共振弥散准备技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于超导磁共振系统，开展头部、臂丛、腰骶丛、胰胆管的弥散准备技术临床研究；

- 该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如人群分类上覆盖成年男性、女性，从疾病类型上覆盖脑部肿瘤、臂丛或腰骶丛神经损伤、胆结石等；

- 使用弥散准备技术提升图像黑血效果，与传统三维调制翻转角容积成像技术序列进行对比。由专业医生评图，评估是否达到临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少150例病例：

1.扫描范围包含至少头部、臂丛、腰骶丛、腹部。

2.每例数据需包含弥散准备技术的扫描图像与传统三维调制翻转角容积成像技术的扫描图像；

3.所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：10万元

# 创202403011磁共振多参数定量成像技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于超导磁共振系统，开展头部、盆腔、关节等人体固定部位的多参数定量成像技术临床研究；

- 针对同类病例分析不同年龄段定量数据，生成定量统计学参考，同时结构像和标准诊断图像效果对比，挖掘一次扫描多参数定量序列的应用优势；

- 对比标准诊断协议和多参数快速扫描协议的图像效果，由专业医生评图，评估多参数快速扫描方案在全身多部位的临床应用价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

1.扫描范围包含至少头部、腹部、盆腔、关节。

2.每例数据需包含多参数定量快速扫描图像与传统标准诊断图像；

3.所需阳性病变数据需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：10万元

# 创202403012 磁共振多层同时采集多次激发弥散加权成像技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于超导磁共振系统，开展头部多层同时采集多次激发弥散加权成像技术临床研究；

- 该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如人群分类上覆盖成年男性、女性，从疾病类型上覆盖脑梗死、脑膜瘤、脑脓肿等；

- 使用多层同时采集多次激发弥散加权成像技术，与传统单次激发弥散加权成像技术进行对比。由专业医生评图，评估是否达到临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

1.扫描范围包含至少头部。

2.每例数据需包含多层同时采集多次激发弥散加权成像技术与传统单次激发弥散加权成像技术图像；

3.所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：10万元

# CT部分

创202403013 低剂量成像技术与应用研究

- 领域：计算机断层扫描成像

- 主要研发内容

- 基于超高端CT系统采集各部位图像；部位包括但不限于头胸部腹盆腔平扫及增强，冠脉CTA，肺动脉CTA，主动脉CTA，下肢CTA等。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少3个部位共700例病例：

- 头胸部腹盆腔平扫及增强；

- 冠脉CTA，肺动脉CTA，主动脉CTA，下肢CTA等CTA收集一个部位至少 100例数据；

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过30万元

# 创202403014 心血管成像技术与应用研究

- 领域：计算机断层扫描成像

- 主要研发内容

- 基于超高端CT系统采集心血管图像；部位包括但不限于冠脉CTA，肺动脉CTA，主动脉CTA，下肢CTA等。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少3个部位共500例病例：

- 冠脉CTA为必选，需收集至少50例；

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202403015 脑卒中成像技术与应用研究

- 领域：计算机断层扫描成像

- 主要研发内容

- 基于超高端CT系统采集脑卒中图像。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少200例病例：

- 所需数据有阳性病变；

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件、诊断结论及DSA结果（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# MI部分

# 创202403016 深度学习迭代重建技术在PET-CT中的应用

- 领域：PET-CT成像

- 主要研发内容

- 基于超高端PET-CT采集多模态图像。

- 使用深度学习迭代重建技术进行图像重建，对比传统OSEM算法，由专业医生评图，评价深度学习迭代重建技术对病灶检出率的增益。

- 使用80%、50%、30%的原始数据进行深度学习迭代重建技术进行图像重建，由专业医生评图，评价深度学习迭代重建技术对扫描速度的提高。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

- 扫描范围需包含从颅底至大腿根部；

- 使用表模式采集原始数据（listmode）；

- 所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202403017 极低剂量、超快速全身PET-CT成像

- 领域：PET-CT成像

- 主要研发内容

- 基于轴向≥140cm长轴PET-CT采集全身图像。评估在长轴PET-CT上缩短 18F-FDG 肿瘤显像时间对图像质量病灶探查力的影响。

- 采集时间为 900s。这些数据被分别重建为900s、180s、120s、60s、30s。

- 由专业医生评图，评估是否满足临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少50例病例：

- 扫描范围需包含从颅顶至足底；

- 使用表模式采集原始数据（listmode）；

- 所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202403018 人工智能加速算法在PET/MR中的应用

- 领域：PET/MR成像

- 主要研发内容

- 基于超高端PET/MR系统采集多模态图像。

- 使用深度学习迭代重建技术进行PET全身图像重建，对比传统OSEM算法，由专业医生评图，评价深度学习迭代重建技术对病灶检出率的增益。

- 使用人工智能联合半傅里叶技术、并行成像和压缩感知技术行快速磁共振成像。由专业医生评图，评估是否满足临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少50例病例：

- PET扫描范围需包含从颅底至大腿根部，磁共振包含T1、T2、DWI序列；

- 使用表模式采集原始数据（listmode）；

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202403019 基于三维可视化技术的双能CT门静脉成像方案优化与创新性临床应用

- 研究领域：计算机断层扫描双能量成像

- 主要研发内容

- 基于超高端高速宽体探测器CT，开展肝脏与门静脉成像的临床研究；

- 包含多期增强常规CT扫查方式与双能CT扫查方式，其中双能CT扫查部分通过高速宽体CT设备的快速容积切换功能实现；

- 对常规CT与双能CT数据进行三维可视化建模，研究双能CT在门静脉功能评估中的临床价值，探索双能CT门静脉成像的最优性能。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 利用高速宽体探测器CT完成至少200例多期增强肝脏扫查；其中至少80例中的门静脉期通过双能扫查方式实现，且门静脉相关病变比例在常规CT与双能CT组中均不低于40%；

- 双能CT数据经过高级后处理生成完整的虚拟单能序列;

- 对以上数据进行完整的临床诊断与三维可视化建模，生成评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# DSA部分

# 创202403020 DSA颅内动脉瘤血流导向装置手术规划研究

- 领域：数字减影血管造影成像

- 主要研究内容

- 基于颅内动脉瘤患者3D DSA图像构建患者动脉瘤及载瘤动脉三维模型

- 开发血流导向装置虚拟放置算法，构建不同型号的血流导向装置模型并在患者3D DSA模型中进行虚拟放置。

- 术后采集患者实际放置血流导向装置后的小容积CBCT，并记录实际放置的血流导向装置型号。

- 对比研究虚拟放置结果和实际放置结果的一致性，并对虚拟放置方法进行校准。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 采集不少于50例患者的术前3D DSA图像、术后小容积CBCT图像，并准确记录患者使用的耗材品牌及型号。

- 依据上述数据，对虚拟放置方法进行参数矫正，得到更符合实际放置结果的算法模型参数。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202403021 DSA 基于DSA的门静脉流速流量评估临床研究

- 领域：数字减影血管造影成像

- 主要研究内容

- 基于门静脉血管造影图像，采用AI TIMI计帧或者光流法评估门静脉血流速度，并进一步依据血管直径评估流量。

- 基于超声 和/或 磁共振相位增强序列，评估门静脉流速和流量。

- 对比研究基于DSA图像得到的门静脉流速流量与超声和磁共振结果的一致性。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 采集不少于100例患者的门脉DSA视频图像，及对应患者的超声 和/或 磁共振相位增强获取的门脉流速流量。

- 开发基于AI的TIMI计帧或者光流法DSA门静脉流速流量评估算法。

- 给出两者之间相关性、一致性的研究报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202403022 DSA 基于DSA图像的90Y微球粒子追踪及辐射场分布研究

- 领域：数字减影血管造影成像

- 主要研究内容

- 90Y微球在肿瘤供血动脉内注射后的分布受供血动脉内血流动力学的影响，首先建立微球粒子追踪的血流动力学模型。

- 记录患者注射90Y微球的位置和剂量，并在术后扫描患者PET-CT，观察辐射场分布。

- 用微球粒子追踪模型，模拟微球分布，并根据微球的辐射特性，计算模拟微球分布对应的辐射场范围。

- 将计算结果与PET-CT结果进行对比研究。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 采集不少于50例患者90Y术前肿瘤供血血管增强CBCT数据，术后即刻PET-CT数据，并记录其微球注射位置和剂量。

- 给出计算辐射场和PET-CT结果的对比验证报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202403023 DSA 基于DSA的颈动脉流速流量评估研究

- 领域：数字减影血管造影成像

- 主要研究内容

- 基于颈动脉血管造影图像，采用AI TIMI计帧或者光流法评估门静脉血流速度，并进一步依据血管直径评估流量。

- 基于超声 和/或 磁共振相位增强序列，评估颈动脉流速和流量。

- 对比研究基于DSA图像得到的颈动脉流速流量与超声和磁共振结果的一致性。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 采集不少于200例患者的颈动脉DSA视频图像，及对应患者的超声 和/或 磁共振相位增强获取的颈动脉流速流量。

- 开发基于AI的TIMI计帧或者光流法DSA颈动脉流速流量评估算法。

- 给出两者之间相关性、一致性的研究报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202403024 DSA TAVR手术支架释放姿态预测评估研究

- 领域：数字减影血管造影成像

- 主要研究内容

- 基于患者术前CTA图像建立患者主动脉根部手术区域的三维模型。

- 开发TAVR支架虚拟放置算法，实现不同型号TAVR支架在患者不同位置释放后的位置和姿态的预测。

- 采集患者实际术后的CTA，术中记录之间释放的位置。

- 对比研究算法预测的释放后位置和姿态，与患者实际手术结果的差异，并对虚拟放置算法进行校准和优化。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 采集不少于50例患者术前和术后CTA数据，记录患者支架型号和术中释放位置。

- 依据上述数据得到算法预测结果和术中释放结果的对比研究报告，并优化改进虚拟放置算法。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202403025 基于DSA的冠脉微循环阻力评估研究

一、领域：数字减影血管造影成像

二、主要研究内容

- 采集患者冠脉DSA长造影，需要从造影剂开始注射一直录制采集到冠状静脉显影。

- 由有经验的医生标注冠脉造影视频中的关键时间点。

- 基于上述数据和标注训练AI模型，实现关键时间点的自动识别。并基于识别结果，计算造影剂在微循环的传导时间，进而基于该传导时间和患者血压评估冠脉微循环阻力。

三、项目考核指标（项目执行期内）

1.	采集不少于200例患者的冠脉DSA长造影图像，并完成关键点的标注。

2.	完成AI模型训练，实现关键时间点的自动识别，进而实现微循环传到时间和冠脉微循环阻力的评估。

四、项目实施年限：2年

五、资助金额：不超过20万元