# 2025年开放基金暨“肝脏力学微环境智能分析技术研究”重大专题课题指南

开202503001 肝脏力学微环境智能分析技术研究

一、领域：健康诊疗

二、主要研发内容

（一）基于影像技术，以乙肝患者为研究对象，开展肝脏力学微环境表征的新方法和新技术研究；

（二）开发无创、精准、高分辨率的肝脏力学微环境定量成像技术；

（三）构建肝脏力学微环境多模态数据库，配套开发基于Web的协作标注平台；

（四）在多家三甲医院完成肝脏力学多模态数据模型的部署应用。

三、项目考核指标（项目执行期内）

（一）学术指标：发表学术论文≥2篇，申请专利≥2项。

（二）技术指标：

1.构建不低于1000例的肝脏力学多模态数据库，形成一套完整的多模态定量成像智能分析技术；

2.包含至少4种不同的定量参数；

3.空间分辨率不高于4.3×4.3×8mm3，成像时间不超过3min，力学特征误差不高于5%，弛豫特性误差不高于10%，脂肪定量误差不高于2%；

4.在不少于5家三甲医院（区域医疗中心不少于2家）完成肝脏力学多模态数据模型的部署应用。

四、项目实施期限：3年

五、资助资金：不超过200万