# MR部分

# 创202502001磁共振智能定位技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

（一）基于高场超导磁共振系统，开展各部位智能定位成像技术的临床研究；

（二）该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如从人群分类上覆盖成年男性女性以及少量儿童，从疾病类型上覆盖外伤、退行性变、肿瘤等；

（三）验证智能定位技术，由较高年资的医生评估智能定位准确性；评估智能扫描定位技术的临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 完成至少三个部位各500例的智能扫描定位数据收集，覆盖各常见病的不同年龄分布；部位可选项：头部，颈椎，胸椎，腰椎，腹部，盆腔，膝关节，髋关节，踝关节，肩关节，肘关节，腕关节，乳腺，心脏等。

- 对以上病例进行定位准确度评估，生成评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202502002磁共振智能分割技术的临床研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于高场超导磁共振系统，开展智能血管以及MRCP等后处理技术的临床研究；

- 基于临床诊断需求，建立头部血管，颈部血管肾动脉血管，下肢血管，MRCP的后处理标准；

- 由专业医生评图，评估智能分割/后处理技术的效果和临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 建立至少二个部位以上的标准化数据采集与标注方案；

- 每个部位收集不少于200例标注数据；

- 对以上病例进行准确度评估，生成评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# 创202502003磁共振智能质控技术临床研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于高场超导磁共振系统，开展智能质控技术研究；

- 建立质控评价方法，并收集各部位智能质控数据进行验证；

- 分析质控异常数据产生原因，评估智能质控技术的临床价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 建立图像质控数据库，包括300例满足临床诊断的图像以及200例不满足临床诊断要求的图像；

- 对于不满足诊断的图像要备注不满足的原因，比如是患者运动了，患者身上有金属，技师定位位置偏差等；

- 生成对智能图像质控技术的临床评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# MR部分

# 创202502004多模态磁共振成像检查技术对中枢神经系统疾病诊断研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

基于高场超导核磁共振成像系统采集图像，开展以下研究；

- 研究磁共振不同模态成像（如fMRI、DKI、3D-T1等）在难治性癫痫、缺血性卒中及脑胶质瘤诊断中的应用价值；

- 收集大量难治性癫痫、缺血性卒中以及脑胶质瘤的影像数据及临床表现等数据，应用人工智能关键技术结合中枢神经系统疾病的多参数影像特征，深入研究不同类型疾病图像及其相关的特征异同点，研究人工智能工具的诊断价值。

- 基于不同中枢神经系统疾病（如难治性癫痫、缺血性组中、胶质瘤）预测模型，实现融合多模态影像数据与临床资料的早期预测模型。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少200例病例，其中难治性癫痫50例，缺血性卒中100例，胶质50例：

- 难治性癫痫数据需包含3D-T1、DKI、fMRI及常规序列图像；缺血性组中需包含常规序列图像，需包含3D-T1、DKI（或DTI）、BOLD等序列图像，胶质瘤需包含3D-T1、DKI（或DTI）及常规序列图像。

- 所需数据需有DICOM数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）；

- 发表相关论文1-2篇。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202502005 磁共振弥散准备技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于超导磁共振系统，开展头部、臂丛、腰骶丛、胰胆管的弥散准备技术临床研究；

- 该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如人群分类上覆盖成年男性、女性，从疾病类型上覆盖脑部肿瘤、臂丛或腰骶丛神经损伤、胆结石等；

- 使用弥散准备技术提升图像黑血效果，与传统三维调制翻转角容积成像技术序列进行对比。由专业医生评图，评估是否达到临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少150例病例：

- 扫描范围包含至少头部、臂丛、腰骶丛、腹部。

- 每例数据需包含弥散准备技术的扫描图像与传统三维调制翻转角容积成像技术的扫描图像；

- 所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：10万元

# 创202502006 磁共振多参数定量成像技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于超导磁共振系统，开展头部、盆腔、关节等人体固定部位的多参数定量成像技术临床研究；

- 针对同类病例分析不同年龄段定量数据，生成定量统计学参考，同时结构像和标准诊断图像效果对比，挖掘一次扫描多参数定量序列的应用优势；

- 对比标准诊断协议和多参数快速扫描协议的图像效果，由专业医生评图，评估多参数快速扫描方案在全身多部位的临床应用价值。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

- 扫描范围包含至少头部、腹部、盆腔、关节。

- 每例数据需包含多参数定量快速扫描图像与传统标准诊断图像；

- 所需阳性病变数据需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：10万元

# 创202502007 磁共振多层同时采集多次激发弥散加权成像技术临床评价研究

- 领域：磁共振成像

- 主要研发内容

- 基于超导磁共振系统，开展头部多层同时采集多次激发弥散加权成像技术临床研究；

- 该研究要覆盖尽量多的患者类型，比如人群分类上覆盖成年男性、女性，从疾病类型上覆盖脑梗死、脑膜瘤、脑脓肿等；

- 使用多层同时采集多次激发弥散加权成像技术，与传统单次激发弥散加权成像技术进行对比。由专业医生评图，评估是否达到临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

- 扫描范围包含至少头部。

- 每例数据需包含多层同时采集多次激发弥散加权成像技术与传统单次激发弥散加权成像技术图像；

- 所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：10万元

# CT部分

# 创202502008糖尿病前期与胰腺之间关系的临床评价研究

- 领域：计算机断层扫描成像

- 主要研发内容

- 基于超高端CT系统采集腹部图像：采集范围至少要包含胰腺等毗邻脏器，相关疾病种类包含正常胰腺、胰腺炎症或胰腺肿瘤等不少于三种类别。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少300例病例：

- 所有数据有相关临床及影像资料；

- 影像数据需有对应 dicom数据。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202502009 低剂量成像技术与应用研究

- 领域：计算机断层扫描成像

- 主要研发内容

- 基于超高端CT系统采集各部位图像；部位包括但不限于头胸部腹盆腔平扫及增强，冠脉CTA，肺动脉CTA，主动脉CTA，下肢CTA等。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少3个部位共700例病例：

- 头胸部腹盆腔平扫及增强；

- 冠脉CTA，肺动脉CTA，主动脉CTA，下肢CTA等CTA收集一个部位至少 100例数据；

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过30万元

# 创202502010 心血管成像技术与应用研究

- 领域：计算机断层扫描成像

- 主要研发内容

- 基于超高端CT系统采集心血管图像；部位包括但不限于冠脉CTA，肺动脉CTA，主动脉CTA，下肢CTA等。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少3个部位共500例病例：

- 冠脉CTA为必选，需收集至少50例；

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202502011 脑卒中成像技术与应用研究

- 领域：计算机断层扫描成像

- 主要研发内容

- 基于超高端CT系统采集脑卒中图像。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少200例病例：

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件、诊断结论及DSA结果（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元

# MI部分

# 创202502012 深度学习迭代重建技术在PET-CT中的应用

- 领域：PET-CT成像

- 主要研发内容

- 基于超高端PET-CT采集多模态图像。

- 使用深度学习迭代重建技术进行图像重建，对比传统OSEM算法，由专业医生评图，评价深度学习迭代重建技术对病灶检出率的增益。

- 使用80%、50%、30%的原始数据进行深度学习迭代重建技术进行图像重建，由专业医生评图，评价深度学习迭代重建技术对扫描速度的提高。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少100例病例：

- 扫描范围需包含从颅底至大腿根部；

- 使用表模式采集原始数据（listmode）；

- 所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202502013 极低剂量、超快速全身PET-CT成像

- 领域：PET-CT成像

- 主要研发内容

- 基于轴向≥140cm长轴PET-CT采集全身图像。评估在长轴PET-CT上缩短 18F-FDG 肿瘤显像时间对图像质量病灶探查力的影响。

- 采集时间为 900s。这些数据被分别重建为900s、180s、120s、60s、30s。

- 由专业医生评图，评估是否满足临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少50例病例：

- 扫描范围需包含从颅顶至足底；

- 使用表模式采集原始数据（listmode）；

- 所需数据有阳性病变；需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202502014 人工智能加速算法在PET/MR中的应用

- 领域：PET/MR成像

- 主要研发内容

- 基于超高端PET/MR系统采集多模态图像。

- 使用深度学习迭代重建技术进行PET全身图像重建，对比传统OSEM算法，由专业医生评图，评价深度学习迭代重建技术对病灶检出率的增益。

- 使用人工智能联合半傅里叶技术、并行成像和压缩感知技术行快速磁共振成像。由专业医生评图，评估是否满足临床诊断要求的图像质量。

- 项目考核指标（项目执行期内）

收集至少50例病例：

- PET扫描范围需包含从颅底至大腿根部，磁共振包含T1、T2、DWI序列；

- 使用表模式采集原始数据（listmode）；

- 所需数据有阳性病变；

- 需有dicom数据对应的申请单电子件及诊断结论（脱敏后的照片或截图或文本信息均可）。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过20万元

# 创202502015 基于三维可视化技术的双能CT门静脉成像方案优化与创新性临床应用

- 领域：计算机断层扫描双能量成像

- 主要研发内容

- 基于超高端高速宽体探测器CT，开展肝脏与门静脉成像的临床研究；

- 包含多期增强常规CT扫查方式与双能CT扫查方式，其中双能CT扫查部分通过高速宽体CT设备的快速容积切换功能实现；

- 对常规CT与双能CT数据进行三维可视化建模，研究双能CT在门静脉功能评估中的临床价值，探索双能CT门静脉成像的最优性能。

- 项目考核指标（项目执行期内）

- 利用高速宽体探测器CT完成至少200例多期增强肝脏扫查；其中至少80例中的门静脉期通过双能扫查方式实现，且门静脉相关病变比例在常规CT与双能CT组中均不低于40%；

- 双能CT数据经过高级后处理生成完整的虚拟单能序列;

- 对以上数据进行完整的临床诊断与三维可视化建模，生成评估报告。

- 项目实施年限：2年

- 资助金额：不超过10万元